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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarının, kırık fiksasyonu, psödoartroz, kaynama bozuklukları veya uzuv uzatma, uzun kemiklerin kemik taşıması durumlarında kullanılmaya uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün,
a. Çelik,
b. Titanyum/CoCr/Kompozit/Karbon, alaşımların herhangi birinden üretilmiş olmalıdır.
3.  Ürün, muhtelif çap ve boy ölçülerden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	4. Ürün, kortikal özellikte olmalıdır.
5. Ürün, self tapping veya self drilling özelliklerin herhangi birinden olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	6. Ürün, tek kullanımlık orjinal steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır.
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