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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	1. Ürün;
1. Çelik,
1. Titanyum/CoCr, alaşımların herhangi birinden olmalıdır.
1. Ürün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisinden olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	1. Ürün, sistem içerisindeki diğer bileşenler ile uyumlu olmalıdır.
1. Ürün, Lag vidası ile uyumlu olmalıdır.
1. Ürün, trokanter stabilizasyon plaklarının kilitlenebilmesi için muhtelif sayıda pul ile birlikte üretilmiş olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	1.  Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
1.  Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
1.  Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.





1

