| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; kırıkların, osteotomilerin ve artrodezin fiksasyonunda kullanılmalı, insan iskeletinde kırıklar, yanlış yerleşim veya diğer patolojik kemik değişimlerinde kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Antibiyotikli, - Antibiyotiksiz, seçeneklerin herhangi birinden olmalıdır. - Ürün biyoçözünür olmalıdır. - Ürün muhtelif ölçü seçeneklerinden herhangi birisinden olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün kanüllü veya kanülsüz seçeneklerin herhangi birinden olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |