|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Tıbbi kullanım amacıyla üretilmiş, emicilik özelliği arttırılmış, boya kullanmadan beyazlatılmış, kokusuz, içinde partikül veya herhangi bir katkı maddesi olmayan %100 pamuktan homojen, temiz, yumuşak olarak üretilmiş
2. Tıbbi pamuk olmalıdır.
 |
| **SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ürünün 500gr ve 1000 gr şeklinde üretilmiş ürün çeşitleri olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Su tutuculuğu ve emicilik özelliği uygun olmalıdır. (Suda batmalı)
2. Yakıldığında az miktarda beyaz kül bırakmalıdır
3. Koparıldığında ve kesildiğinde etrafta toz oluşturmamalıdır.
4. Pamuk iyi preslenmiş olmalı ve rulonun bitimine kadar düzgün açılmalıdır.
5. Düzgün bir şekilde kesilmiş ve ambalajlanmış olmalıdır.
6. Suya-neme dayanıklı, gramaja uygun büyüklükteki ambalajının içinde olmalıdır.
7. 10-30 kg’ lık balyalar halinde olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün teslimatı adet olarak yapılacaktır.
2. Ürün tekli ambalajda teslim edilmelidir.
3. Ürün UTS kaydı bulunmalıdır.
 |