| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün yapışkanlı bantların kullanılmasına gerek kalmaksızın, her türlü tampon, spanç, vb. ürünü vücut yüzeyinde, sağlam ve stabil olarak durmasını sağlayacak şekilde imal edilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün; - El-Ayak-Parmak - El-Bilek - Ayak-Dirsek-Kol - Kol-Diz - Omuz - Kafa-Boyun-Bacak - Gövde-Üst Bacak - Sırt-Göğüs çeşitlerinden herhangi biri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün file şeklinde üretilmiş olmalı ve esnek olmalıdır. - Ürünün gerilmemiş hali minimum 9 metre, gerilmiş hali 25 metre olmalıdır. - Ürün hasta hareketini ve kan dolaşımını engellememelidir. - Ürün alerjiye, irritasyona ve terlemeye neden olmamalıdır. - Ürün uygulandıktan sonra uygulandığı yerden kaymamalı ve toplanmamalıdır. - Ürün helenka ya da lateks ile koton ipliğinin düğümlenmesinden üretilmiş olmalıdır. - Ürün makasla kesildiğinde sökülmemeli, yırtılmamalı ve iplik kaçağı olmamalıdır. - Ürün gerektiğinde steril edilebilir özellikte olmalıdır. - Ürünün ihtiyaç duyulan miktarı kutudan rahatlıkla alınabilmeli, kutuda kalan ürün miktarı kolayca kesilip kullanılabilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün ambalajı üzerinde kullanım yeri, numarası ve kullanılacak bölgenin şekli resimlerle gösterilmelidir. |