|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Ürün yapışkanlı bantların kullanılmasına gerek kalmaksızın, her türlü tampon, spanç, vb. ürünü vücut yüzeyinde, sağlam ve stabil olarak durmasını sağlayacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.
 |
| **SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ürünün;
* El-Ayak-Parmak
* El-Bilek
* Ayak-Dirsek-Kol
* Kol-Diz
* Omuz
* Kafa-Boyun-Bacak
* Gövde-Üst Bacak
* Sırt-Göğüs çeşitlerinden herhangi biri olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Ürün file şeklinde üretilmiş olmalı ve esnek olmalıdır.
2. Ürünün gerilmemiş hali minimum 9 metre, gerilmiş hali 25 metre olmalıdır.
3. Ürün hasta hareketini ve kan dolaşımını engellememelidir.
4. Ürün alerjiye, irritasyona ve terlemeye neden olmamalıdır.
5. Ürün uygulandıktan sonra uygulandığı yerden kaymamalı ve toplanmamalıdır.
6. Ürün helenka ya da lateks ile koton ipliğinin düğümlenmesinden üretilmiş olmalıdır.
7. Ürün makasla kesildiğinde sökülmemeli, yırtılmamalı ve iplik kaçağı olmamalıdır.
8. Ürün gerektiğinde steril edilebilir özellikte olmalıdır.
9. Ürünün ihtiyaç duyulan miktarı kutudan rahatlıkla alınabilmeli, kutuda kalan ürün miktarı kolayca kesilip kullanılabilmelidir.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün ambalajı üzerinde kullanım yeri, numarası ve kullanılacak bölgenin şekli resimlerle gösterilmelidir.
 |