|  |  |
| --- | --- |
| **Temel İşlevi:**  | 1. Ürün uterusun boşaltılmasında ve patolojik incelemeler için numune alınmasında kullanılmak amacı ile imal edilmiş olmalıdır.
 |
| **Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ürünün tekli veya çiftli çeşitlerinden biri olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Ürünün tek kapatma valfi, piston kolu ve durdurucu halkası bulunmalıdır.
2. Ürün 60cc olmalıdır.
3. Ürün ambalajı içinde enjektörün kullanımı kılavuzu olmalıdır.
4. Silikon en az 2cc olmalıdır.
5. Tüm boy karmen kanülleri ile kullanıma uygun olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün steril tekli ambalajda teslim edilmelidir.
 |