| ## SMT Temel İşlevi: | - Metal, porselen, dolgu aşındırmaları ve parlatılmasında kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Değişik gren kalınlıklarına sahip olmalı ve bunlar renkler ile belirlenmelidir. - Farklı formları ( rond, alev uç vb gibi ) bulunmalıdır. - Aeratör veya anguldurva için kullanılabilen tipleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kolay aşınmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Yüzey ve alet dezenfektanlarına dayanaklı olmalıdır. - 134 ºC de otoklavda steril edilebilir olmalıdır. - Ürün birim değerlendirmesi frez adedi bazında yapılacaktır. |