| ## SMT Temel İşlevi: | - Restoratif diş tedavisinde dolgu yapımında ve gerekli durumlarda diş çekiminde kullanılabilir. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Paslanmaz çelikten yapılmış olmalı, lehim bağlantıları olmamalıdır. - Rond, fissür, tersine konik vb. gibi formları olmalıdır. - Frezler çeşitli çap ve boyutlarda olmalıdır. - Anguldurva için olanları, anguldurvaya; piyasemen için olanları piyasemene uygun olmalı, takılıp çıkartılması kolay olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Yivler arası boşluklar kolaylıkla temizlenebilir, belirgin ve parlak olmalıdır. - Frezler özelliklerini kısa sürede yitirmemeli, uzun kullanım ömrüne sahip olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Frezler boyutu görünecek şeffaf bir plastik muhafaza içerisinde olmalıdır. - Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalı ve korozyona uğramamalı, kararmamalıdır. - Sterilizasyona dayanıklı olmalıdır. Otoklavda ve kuru hava sterilizasyonunda steril edilebilmelidir. - Ultrasonik temizleme cihazında temizlenebilmelidir. - Frezler orijinal ambalajlı olmalı ve frezin çap ve boyutu ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır. - Birim değerlendirmesi frez adedi bazında yapılacaktır. |