SMT3722 DENTAL FREZ, POLİSAJ, AMALGAM / KOMPOZİT
	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi: 
	1. Amalgam için olanlar amalgam dolguların, kompozit için olanlar kompozit dolguların polisajında kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Lastik, disk vb formlarda seçenekleri olabilir. 
3. Farklı renk, form ve ebatları olmalıdır. 

	Teknik Özellikleri: 
	4. Kolay parçalanmamalıdırlar.
5. Kliniklerde kullanılan mikromotor anguldruvasına uygun olmalı, takılıp çıkartılması kolay olmalıdır.
6. Metal kısımları korozyona dayanıklı olmalıdır.
7. Disklerin mandren giren kısımları kullanım sırasında diğer dişlere temas etmeyecek şekilde korunaklı olmalıdır.
8. Dayanıklı olmalı, kullanım sırasında kolayca parçalanmamalı, diş yüzeyinin metal mandren tarafından çizilmesine izin vermemelidir.

	Genel Hükümler:

	9. Yüzey ve alet dezenfektanlarına karşı dayanıklı olmalıdır.
10. 134 ºC de otoklavda steril edilebilir olmalıdır.
11. Birim değerlendirilmesi ürün adedi bazında yapılacaktır.



