SMT3724 DENTAL FREZ, ANGULDURVA İÇİN FIRÇA
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Detertraj sonrası polisaj veya dental işlem öncesi diş yüzeyindeki kalıntıları uzaklaştırmak için kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Fırça sapı paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	3. Fırça kılları ile sap kısım arasındaki bağlantı sağlam olmalı kolay ayrılmamadır.
4. Fırça kılları kulanım sırasında kolay deforme olmayan bir malzemeden üretilmelidir.
5. Fırça kılları dişlerde aşındırma etkisi göstermeyen sertlikte olmalıdır.
6. Standart anguldurvada kullanıma uygun, çıkarılıp takılması rahat olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	7. Fırça kılları sterilizasyon ve dezenfeksiyon şartlarına dayanıklı olmalı, ısı ile yanmamalı, erimemelidir.
8. Birim değerlendirilmesi fırça adedi bazında yapılacaktır.
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