| ## SMT Temel İşlevi: | - Dental tedavilerde aşındırma işleminde kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün tungsten-karbid ve/veya karbid alaşımdan imal edilmiş olmalıdır. - Frezler çeşitli çap ve boyutlarda olmalıdır. - Frezlerin fissür, rond, champher, alev uçlu, tersine konik vb. şekillerde çeşitleri olmalıdır. - Frezlerin; aeratör, anguldurva, piyasemen ve cerrahi piyasemen için kullanılan ayrı tipleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Titreşimi azaltacak şekilde boyun kısmı güçlendirilmiş olmalıdır. - Frezler özelliklerini kısa sürede yitirmemeli, uzun kullanım ömrüne sahip olmalıdır. - Frezlerin aeratör için olanları; aeratöre uyumlu olmalı ve kron preperasyonunda kullanılacak olup; şaftı minimum toleransa sahip olarak, kullanım sırasında aeratörün kartuşuna ve rulmanlarına zarar vermeyerek çalışma esnasında yalpa yapmamalıdır. - Cerrahi işlemler sırasında çene kemiklerinde hızlı, etkili ve atravmatik kesim yapmalıdır. - Frezlerin cerrahi piyasemen için olanları piyasemene kolaylıkla takılıp çıkartılabilmelidir. - Frezlerin anguldurva için olanları anguldurva ile uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Frezler boyutu görünecek şeffaf bir plastik muhafaza içerisinde olmalıdır. - Orijinal ambalajlı olmalı ve frezin çap ve boyutu ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır. - Blister veya kutu ambalaj içerisinde, keskinlik açısından frezlerin tamamı standardize edilmiş olmalıdır. - Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalı ve korozyona uğramamalı, kararmamalıdır. - Sterilizasyona dayanıklı olmalı ve sterilizasyon sonrası keskinliği kaybolmamalıdır. Otoklavda ve kuru hava sterilizasyonunda steril edilebilmelidir. - Ultrasonik temizleme cihazında temizlenebilmelidir. |