| ## SMT Temel İşlevi: | - Kök kanal tedavisinde kullanılır. - Kök kanal tedavisinin yenilenmesi (Retreatment) işlemlerinde kanal içerisindeki artık maddeleri uzaklaştırma amacı ile kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. - Kanal eğesi numaralandırma sistemine uyumlu olacak şekilde kalınlık numaralarını belirten renk kodlamalarına sahip olmalıdır. - Sorti ve asorti alternatifleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Tur motorları ile kullanılmaktadır. - Korozyona karşı dayanıklı olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Kullanılmakta olan alet ve yüzey dezenfektanlarından olumsuz etkilenmemelidir. - Birim değerlendirilmesi eğe adedi bazında yapılacaktır. - En az 134 C’ye kadar otoklavda ve kuru havada steril edilebilir olmalıdır. |