SMT3733 DENTAL FREZ, AMALGAM POLİSAJ LASTİK

	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi:
	1. Amalgam dolguların polisajında kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Değişik renklerde, form ve ebatlarda olmalıdır. (Silindirik, ruj, disk vb formlarda).
3. Ürün 10 adet, 50 adet, 100 adetlik ambalajlarda olmalıdır. 

	Teknik Özellikleri: 
	4. Kolay parçalanmamalıdır.
5. Kliniklerde kullanılan mikromotor anguldruvasına uygun olmalı, takılıp çıkartılması kolay olmalıdır.
6. Metal kısımları korozyona dayanıklı olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	7. Yüzey ve alet dezenfektanlarına dayanaklı olmalıdır.
8. 134 ºC de otoklavda steril edilebilir olmalıdır.
9. Birim değerlendirilmesi lastik adedi bazında yapılacaktır.
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