| ## SMT Temel İşlevi: | - Dental işlemlerde tükürük kontaminasyonunu önlemek amacıyla kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Rulo pamuğun çapı; ince 0,7-0,89 cm, orta 0,9-1 cm ve kalın 1,01 cm ve üstü olmalıdır. - %100 hidrofil pamuk içerikli olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Sıvı ile temas ettikten sonra pamuk kolayca dağılmamalıdır veya çok sert olmamalıdır. - Hastanın ağız içi mukozasına yapışıp tahrişe sebep olmamalıdır. - Tükürük emici özelliği yüksek olmalıdır. - Rulo pamuk uzunluğu minimum 3cm, maksimum 4cm olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Orijinal paketlerde olmalıdır. - Birim değerlendirilmesi rulo pamuk adedi bazında yapılacaktır. |