SMT3738 KILIF, PANAROMİK FİLM ISIRMA ÇUBUĞU İÇİN
	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi:
	1. Panaromik film çekiminde, kontaminasyonu engellemek amacıyla, ısırma çubuğuna takılan kılıftır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Panaromik film çekim cihazı ısırma çubuğuna uygun olmalıdır.
3. En az 28 mm eninde, en az 65 mm uzunluğunda olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Şeffaf olmalıdır.
5. Toksik madde içermemelidir.
6. Hastanın ağzına tahribat yapmayacak yumuşaklıkta olmalıdır.
7. Cihaza takılacak tarafı açık, hasta ağzına gelecek tarafı oval olmalıdır.
8. Kullanım esnasında kenar dikişleri kesinlikle yırtılmamalıdır.

	Genel Hükümler:
	9. Ürün ambalajda olmalıdır.
10. Birim değerlendirilmesi adet bazında yapılacaktır.
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