| ## SMT Temel İşlevi: | - Diş yüzeyine bond uygulaması başta olmak üzere adeziv sistemlerin, hassasiyet giderici ajanların ve benzeri dental materyallerin kontrollü ve homojen şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Aplikatörün uygulama ucu; - Süper İnce, - İnce, - Orta, - Büyük kalınlıkta seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır. - Ambalaj içerisinde farklı adetlerde olabilir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Aplikatör ambalaj pratik ve kolay, içindeki diğer aplikatörlerin kontamine olmasını önleyecek şekilde çıkabilmelidir. - Aplikatör plastik çubuk şeklinde olmalı ve uygulama ucu bulunmalıdır. - Aplikatörün çubuk kısmı uygulama kolaylığı bakımından değişik açılarda eğilip bükülebilmelidir. - Aplikatörün üst kısımları kolayca bükülerek istenilen açı verilebilmeli ve sağlanan açıyı koruyabilmelidir. Bükülme esnasında kırılmamalıdır. - Aplikatör uç kısımları sağlam ve yeterli doygunlukta olmalıdır. - Bonding dişe uygulanırken fırça uç kısımları dökülmemeli artık bırakmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Aplikatör orijinal ambalajı içinde teslim edilmelidir. - Aplikatör kullanım sırasında israfı önleyecek ve kontaminasyon riskini en aza indirecek şekilde güvenli ve uygun ambalaj içerisinde sunulmalıdır. |