 SMT 3744 KRON KÖPRÜ SÖKÜCÜ UCU

	SMT Temel İşlevi:
	1. Kron köprü protezlerini sökmek için kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Değişik şekil ve boyutlara sahip olmalıdır.
3. Asorti paketleri; mercimek, gaga ve orak tiplerinden 1 tane içerecek şekilde olmalıdır. 

	Teknik Özellikleri: 
	4. Kurumlarda kullanılmakta olan kron sökücü aletine uyumlu olmalıdır.
5. Takılıp çıkarılması kolay olmalı, kullanım esnasında kron sökücü aletinden çıkmamalıdır.
6. Paslanmaz çelik alaşımından yapılmış olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	7. Sterilizasyona ve dezenfeksiyona dayanıklı polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalı korozyona uğramamalıdır.
8. Ürün paslanmaz olmalıdır.
9. 134°C ’de otoklavda steril edilebilmelidir.
10. [bookmark: _GoBack]Birim değerlendirmesi sökücü uç adedi bazında yapılacaktır.
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