SMT3745 DENTAL MUM

	SMT Temel İşlevi:
	1. Protez yapımında kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Pembe, kırmızı veya mavi renk seçeneklerine sahip olmalıdır.
3. Pembe veya kırmızı renkli olanlar aralarında ayırıcı kağıt bulunduran tabakalar halinde bulunmalıdır. 

	Teknik Özellikleri: 

	4. Boyutsal değişikliğe uğramayan, doku ile uyumlu, modelaj sırasında çıplak ele yapışmayan, spatül ile kolayca manipüle edilebilen, katmanlara ayrılmayan özellikte olmalıdır.
5. Protez yapımında kullanılan dişlere ve kaide materyaline iyi yapışmalıdır.
6. Döküm için kalıba alındıktan sonra mum kaynatılarak veya yakılarak artık bırakmadan ortamdan uzaklaşmalıdır.
7. Oda sıcaklığında şekil değiştirmemelidir. 
8. Provalarda ağızda deforme olmamalıdır.
9. Yumuşama ısıları ağız ısısının üzerinde olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	10. Orijinal ambalajında olmalıdır.
11. [bookmark: _GoBack]Ürün birim değerlendirilmesi mum gramı bazında yapılacaktır.
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