

SMT3748-AIRFLOW TOZU 
	SMT Temel İşlevi:
	1.  Diş yüzeyindeki renklenme ve lekeleri, biofilm, bakteriyel plakları, subgingival ve supragingival bölgelerde, yumuşak dokulara zarar vermeden ortadan kaldırmak için kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Sodyum bikarbonat, kalsiyum, glisin ve eritritol ihtiva edebilir.

	Teknik Özellikleri: 
	3. Bakteri oluşumunu azaltacak özelliğe sahip olmalıdır.
4. Standart airflow cihazları ile uyumlu olmalıdır. Cihaza kolaylık ile doldurulabilir olmalıdır.
5. Toksik madde içermemelidir.
6. Ürün nem geçirmeyen, sızdırmaz özellikte dayanıklı ambalajda olmalıdır.
7. Uygulama sırasında cihazı tıkamamalı, sprey performansı stabil olmalıdır.
8. [bookmark: _GoBack]Ürünün granül boyutu 14-65 mikrometre arasında olmalıdır.
9. Dişlere zarar vermeyecek şekilde olmalıdır.
10. Hoş, tadı ve kokusu olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	11. Orijinal ambalajında olmalıdır.
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