|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Sağlık tesislerinde gerekli durumlarda istenilen kayganlığı sağlamak ve kateterin hastada tahriş yapmasını engellemek amacı ile üretilmiş medikal malzeme olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Kateter kayganlaştırıcı sıkma işlemini kolaylaştıran en az 3 ml lik enjektör-körük-v.b. ambalaj içinde olmalıdır. 2. Ürün farklı ölçülerde (5ml,12ml vb.) ürün seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Kateter kayganlaştırıcı bileşiminde lokal anestetik etkisi olan lidokain içermelidir. 2. Kateter kayganlaştırıcı steril edilmiş orijinal tekli ambalajda olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün UTS kaydı olmalıdır. |