

SMT3764-ANTİBİYOGRAM DİSKİ
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Laboratuvarlarda kullanılmak üzere özel emici kâğıtlara antibiyotik emdirilmek suretiyle standartlara uygun olarak hazırlanan in vitro tanı diskleridir.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Tercihe göre boş ya da antibiyotikli çeşitleri vardır.

	Teknik Özellikleri: 
	3. Boş antibiyotik diskleri manuel AST yöntemleri ve yüksek kaliteli olmalıdır.
4. Diskler laboratuvar koşullarında in vitro antibiyotik duyarlılık testleri için kullanıma uygun olmalıdır.
5. Her bir diskin üzerinde, içindeki antibiyotiğin kodlanmış adı ile mikrogram veya ünite [image: ]cinsinden miktarı yazılı olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	6. Antibiyotik disk kartuşları orijinal ambalaj içinde steril olmalıdır.
7. Antibiyotik diskleri 50 disk içeren kartuşlar (=ambalaj) halinde ve her kutuda 5'er kartuş ve her kartuşta nem tutmayı engelleyici slika jel bulunan blister ambalaja sahip olmalıdır. 
8. Kutuların üzerinde antibiyotiğin adı, içerdiği antibiyotik miktarı, son kullanım tarihi ve lot numarası açıkça belirtilmelidir.
9. Disklerin teslimatı soğuk zincirde yapılmalı ve standart suşlar ile yapılan kontrollerde gerekli performansı sağlamayan antibiyogram diskleri yenileri ile değiştirilmelidir.
10. Tercihe göre antibiyotik disklerle birlikte bir adet 90 mm çapındaki petrilere aynı anda sekiz disk atar şekilde dizayn edilmiş antibiyotik dispenser verilmelidir.  
11. Disk dispenser üzerindeki diskler sökülmeden, disklerin nem kapmasını önleyen silika jel içeren özel ambalajı ile buzdolabında saklanabilmelidir.
12. Disk dispenser üzerinde takılı olan kartuşun bitmesi üzerine kendini kilitleyerek kullanıcıyı uyarabilmelidir.
13. Disk dispenserin çalışılan besiyeri kalınlığına göre yükseklik ayarı yapılabilmelidir.

	Genel Hükümler:

	14. Teslim edilecek disk dispenserler ihalede teklif edilen antibiyogram diskleri ile uyumlu olmalıdır.
15. Disk dispencerler üretim hatalarına karşı bir yıl garantili olmalıdır.
16. Sağlık Bakanlığının ürünlere vermiş olduğu ÜTS kaydı olmalıdır.
17. Firma CLSI membership üyesi olmalıdır. İçerikleri EUCAST önerilerinde rutin panellerde yer alan antibiyotiklere uygun olmalı ve disklerin oluşturduğu zonlar EUCAST kriterlerini karşılamalıdır.
18. Üretildiği firmanın ISO 9033 ve TSEK belgesi olmalıdır.
19. Uluslararası CE kalite güvence belgesine sahip olmalı ve teklif veren firmadan istendiğinde bu belgeyi onaylı bir şekilde ibraz edebilmelidir.
20. Diskler ATCC suşlarına uygun sonuç vermeli, uyumsuz diskler firma tarafından değiştirilmelidir.
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