| ## SMT Temel İşlevi: | - Restoratif diş tedavilerinde diş yüzeyini pürüzlendirmek için kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Diş hekimliğinde kullanılmak üzere, %37’lik orto fosforik asit (etching jel) ihtiva etmelidir. - Ürün 2-4,9 ml, 5-7,9 ml ile 8 ml ve üstü formlarda olabilir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünün içinde görülebildiği şırınga formunda olmalıdır. - Jelin ayırt edilmesini sağlayacak şekilde renk pigmenti ihtiva etmelidir. - İdeal viskozitede, uygulaması kolay olmalı, diş ve kaide amaçlı materyallere yapışmamalıdır. - Dik yüzeye uygulandığında aşağı doğru akmamalı, damlamamalı, yatay yüzeyde etrafa dağılmamalıdır. - Yıkanması, dişten uzaklaştırılması kolay olmalı, bulaşmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün orijinal olmalıdır. - Ürün üzerinde son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. - Ürünle beraber ürünün her 1 ml’si için ilave 2 şırınga ucu verilmelidir. - Birim değerlendirilmesi ürün ml’si bazında yapılacaktır. |