SMT3769-GUTTA PERCHA
	SMT Temel İşlevi:
	1. Kök kanal tedavisinde kök kanalının daimi doldurulması amacıyla kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Kullanım amacına uygun olmalıdır. Manuel el eğeleriyle veya kurumlarda kullanılan Ni-Ti kanal eğesi sistemleriyle yapılan kök kanal preparasyonlarında kullanılabilecek uygunlukta olmalıdır. 
3. Sap kısımları numaralarına göre ayrı renklerde olmalı veya gutta percha üzerinde kalınlık ayrımına imkân tanıyan işaret bulunmalıdır. 
4. Gutta perchaların kalınlık, boy ve formlarını tanımlayan bilgiler kutu üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
5. Açılı olan formları yapılan preperasyonun taper açısına uygunluk göstermelidir. %2, %4 ve/veya %6 gibi açılı seçenekleri bulunmalıdır.
6. Sorti paketlenmiş olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	7. Kutular açıldığında guttaların etrafa saçılmasını önleyecek süngerle desteklenmiş olmalıdır.
8. Kanala uygulanırken elastik olmalı ama eğilme ve kırılmalara dirençli, iyi kondanse edilebilmesi için yüksek plastisitede olmalıdır. Uygulama esnasında kopmamalıdır.
9. Doku uyumlu olmalı toksik madde içermemelidir. 
10. X-Ray’da kolayca görülebilir radyoopak malzemeden yapılmış olmalıdır.
11. [bookmark: _GoBack]Kadminyumsuz olmalıdır. 
12. Her bir gutta üzerinde kanal derinliğini gösteren milimetrik çizgiler olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	13. Şeffaf, ürün içeriğinin görülebildiği orijinal ambalajında olmalıdır.
14. Birim değerlendirmesinde gutta percha adedi göz önüne alınacaktır.




1

