|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Ürün minimal kompresyonla radyal, arteriyel hemostazın sağlanmasına ve işlem sonrası komplikasyonları azaltılmasına yardımcı olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ürün; 2.5cm\*2.5cm, 3,5cm\*3,5 cm, 5cm\*5cm ebatlarından biri olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Ürün, kitosan içeren özel formülden imal edilmiş olmalı ve kullanıma hazır farklı kesi/yara boylarına uyacak şekilde kesilebilir özellikte olmalıdır.
2. Ürün eldiven ve cerrahi aletlere yapışmamalıdır.
3. Ürünün x-ray de geçirgenliği bulunmalıdır.
4. Ürün antialerjik olmalıdır.
5. Ürün en fazla 3-5 dk. arasında kanamayı durdurmalıdır.
6. Ürün, emilmeyen tipte olmalı açık yarada kullanılacak ise, yara kapatılmadan 24 saat içerisinde vücuttan çıkartılmalıdır.
7. Ürünü kullanıldığı bölgeden çıkartmak için salin veya suyla irrigasyon kullanılmalı, oluşan pıhtıyı yerinden çıkarmadan, yaradan tamamen çıkarılabilmeli, yarada herhangi bir travmaya neden olmadan kolayca soyulabilen bir jele dönüşmelidir.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
2. Ürün gama ile steril edilmiş olmalıdır.
3. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
 |