| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, servikal bölgede fiksasyon (sabitleme) amacıyla kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Kortikal, - Kilitli, - Poliaksiyel, olarak belirtilen vida seçeneklerin herhangi birinden olmalıdır. - Ürün ana maddesi titanyum ve/veya PEEK ve/veya CoCr alaşımlarından üretilmiş olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün anterior uygulamalar için kullanılır özellikte olmalıdır. - Ürün, self-drilling veya self-tapping özelliklerin herhangi biri olmalıdır. - Ürün, açılı veya açısız özelliklerin herhangi biri olmalıdır. - Ürün, yerleştirildikten sonra aynı el aleti ile revizyonu yapılabilmelidir. - Sistem içerisinde kullanılacak ürünler birbiri ile uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette teslim edilmelidir. - Ürün enstruman seti ile birlikte teslim edilmelidir. |