 SMT3854- TORAKOLOMBER POSTERİOR, PLAK 
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün torakolomber-sakral bölgede sabitleme(fiksasyon) amacıyla kullanılabilmelidir.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. [bookmark: _GoBack]Ürün;
· Lomber, yetişkin
· Lomber, pediatrik,
· Sakral, yetişkin,
· Sakral, pediatrik,
· Sakro-iliak, poliaksiyel/monoaksiyel, olmak üzere belirtilen plak çeşitlerinden herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürün, titanyum metaryalden üretilmiş olmalıdır.
4. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Ürün, CT ve MR uyumlu olmalıdır.
6. Ürün posterior cerrahi yaklaşıma uygun olmalıdır.
7. Ürün, düz ve pürüzsüz yüzey yapısına sahip olmalıdır. 
8. Ürün, düşük profil dizaynına sahip olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	9. Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır.
10. Ürün enstruman seti ile birlikte teslim edilmelidir.
11. Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. 
12. Ürünün biyomekanik ve biyouyumlu olduğuna dair test raporları olmalıdır.
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