SMT3857- LOMBER PERKÜTAN POSTERİOR, MİNİMAL İNVAZİV ROD
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, lomber bölgede omurganın perkütan enstrumantasyonunu sağlamak amacıyla kullanılır olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürün, titanyumdan üretilmiş olmalıdır. 
3. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Ürün, CT ve MR uyumlu olmalıdır.
5. Ürün, sistemde kullanılacak bileşenler ile uyumlu olmalıdır.
6. Ürün, düz veya gerekirse eğilebilir özellikte olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	7. Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır.
8. Ürün enstruman seti ile birlikte teslim edilmelidir.
9. Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. 
10. [bookmark: _GoBack]Ürünün biyomekanik ve biyouyumlu olduğuna dair test raporları olmalıdır.



