SMT3860- TORAKOLOMBER POSTERİOR, MONOAKSİYEL VİDA
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, torakolomber posterior cerrahi yaklaşımla spinal segmentlerin stabilizasyonunu sağlamak amacıyla kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürün ana maddesi titanyum ve/veya PEEK ve/veya CoCr alaşımlarından üretilmiş olmalıdır.
3. Ürün;
· Monoaksiyel, Pediatrik/Yetişkin,
· Monoaksiyel Kendinden Yiv Açanlar,
· Açık Cement Enjekte Edilebilir,
· Spondilolistezis Vidası, Pediatrik/Yetişkin,
· Sakroiliak Vidası,
· Transpediküler Schanz Vidası/ Faset İnterferans Vidası, Pediatrik/Yetişkin,
· Monoaksiyel (I) Vida, Pediatrik/Yetişkin, seçeneklerin herhangi birinden olmalıdır.
4. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	
	5. Ürün, tek parça olmalıdır.
6. Ürün, vertebra korpusu içine girip kemiğe sıkı bir şekilde tutunacak dizayna sahip olmalıdır.
7. Vida kilitleme aparatı ve nutları dahil olmalıdır.
8. Ürüne, vida ve vida- rod bağlantı aparatı dahil olmalıdır.
9. Vida kitleme nutlarının yivleri, yiv atlamayı engelleyecek şekilde tasarıma sahip olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	10. Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette teslim edilmelidir.
11. Ürün enstruman seti ile birlikte teslim edilmelidir.
12. Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. 
13. Ürünün biyomekanik ve biyouyumlu olduğuna dair test raporları olmalıdır.
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