| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, servikal bölgede bölgede kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün ana maddesi titanyum ve/veya PEEK ve/veya CoCr alaşımlarından üretilmiş olmalıdır. - Ürünün; - Standart veya - Offset çeşitlerden herhangi birisi olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Sistemde kullanılan rodlarla uyumlu olmalıdır. - Ürün posterior cerrahi teknikle uygulanabilir olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette teslim edilmelidir. - Sistem enstrümanları uygun konteyner içinde teslim edilmeli ve sterilizasyona dayanıklı olmalıdır. - Ürün üzerinde ölçü, üretici firma logosu ve seri numarası bulunmalıdır. |