| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün torakolomber bölgede, travma ve tümör vakalarında kullanılmalıdır. - Ürün dizaynı anterior cerrahi yaklaşıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün,titanyum metaryalden üretilmiş olmalıdır. - Ürün; - Açık, - Açık, Pediatrik, - Kapalı, - Spongios Düz, - Spongios Kilitli, - Korpus Plak, olmak üzere belirtilen vida çeşitlerinden herhangi birisinden olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünler, CT ve MR uyumlu olmalıdır. - Ürün T1-L5 arasında uygulanabilir olmalıdır. - Ürün torakolomber anterior plakların tespitinde kullanılabilir olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır. - Ürün enstruman seti ile birlikte teslim edilmelidir. - Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. - Ürünün biyomekanik ve biyouyumlu olduğuna dair test raporları olmalıdır. |