| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün torakolomber bölgede kullanılmalıdır. - Ürün dizaynı anterior cerrahi yaklaşıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, titanyum metaryalden üretilmiş olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün CT ve MR uyumlu olmalıdır. - Ürün, vida başlarına uyumlu olmalıdır. - Sistemin tüm parçaları birbiri ile uyumlu ve aynı marka olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, orijinal ambalajında, steril pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır. - Ürün enstruman seti ile birlikte teslim edilmelidir. - Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. - Ürünün biyomekanik ve biyouyumlu olduğuna dair test raporları olmalıdır. |