| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün torakolomber posterior/anterior stabilizasyon sisteminde kullanılmalıdır. - Ürün aşırı rod bükülmelerini engellemek, enstrumantasyon işlemini kolaylaştırmak amacıyla kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün ana maddesi titanyum ve/veya PEEK ve/veya CoCr alaşımlarından üretilmiş olmalıdır. - Ürün; - Düz Konnektör, - Offset Konnektör, - Açılandırılabilir Konnektör, olmak üzere kullanım yerine göre belirtilen seçeneklerden herhangi birisi olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır |
| ## Teknik Özellikleri: | - Offset konnektörlerin açık-kapalı-düz ve açılı seçenekleri olmalıdır. - Vida-Rod bağlantısı bir tek aparat ile kilitlenmeli daha fazla implanta ihtiyaç duyulmamalıdır. - Sistem aşırı rod bükülmelerini engellemek üzere dizayn edilmiş olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette teslim edilmelidir. - Ürün enstruman seti ile birlikte teslim edilmelidir. - Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. - Ürünün biyomekanik ve biyouyumlu olduğuna dair test raporları olmalıdır. |