|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Kateter bakım setleri diyaliz kateteri ve fistüllerin bakımı için tasarlanmış medikal malzemeden üretilmiş olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Ürünün fistül bakım giriş-çıkış seti, kateter bakım giriş-çıkış seti çeşitlerinden biri olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Ürün giriş ve çıkış kiti ayrı ayrı paketlenmiş ve kullanıma hazır olmalıdır.
2. Set içerisinde ki spanç yüksek kan emici özeliği olan gazlı bezden %70 viskon %30 polyester non-woven kumaştan imal edilmiş olmalıdır.
3. Set içerisindeki eldivenler anti-alerjik yapıda olmalıdır.
4. Kateter altı örtüsünün üzerinde hazır kesik olmalıdır ve yüksek emicilik özelliği bulunmalıdır.

**Fistül Bakım Seti, Giriş**1. 2 adet spanç
2. 2 adet eldiven
3. 1 adet 40 (±2)cm\* 55(±2)cm ve/veya 50(±2) \*55(±2) cm (±2) kol altı örtüsü
4. 8 adet en az 1,5 cm\*15cm en fazla 2,5cm\*15cm ebadında anti-alerjik flaster
5. 2 adet 5(±2)cm\*10(±2)cm ölçüsünde alkol içerikli swab mendil

**Fistül Bakım Seti, Çıkış**1. 4 adet spanç
2. 1 adet hasta eldiveni
3. 2 adet 40(±2)mm \*70(±2)mm hemostatik bası bandı
4. 2 adet eldiven

 **Diyaliz Bakım Seti, Giriş**1. 4 adet spanç
2. 2 adet nitril eldiven
3. 1 adet 30(±5) cm. x 40(±5) cm kateter örtüsü
4. 1 adet 10 cm. x 10 cm yara pedi
 |
| **Teknik Özellikleri:**  |  **Diyaliz Bakım Seti, Çıkış**1. 4 adet spanç
2. 2 adet nitril eldiven
3. 1 adet 5(±2) cm.\*20(±5) cm kateter kesesi
4. 2 adet kateter stoperi
5. 1 adet 5cm\* 10 cm en fazla 7.5\*10 cm ebatlarında kese üzerine yapışık fix flaster
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler tek kullanımlık steril ambalajda teslim edilmelidir.
2. Ürünler etilen oksitle steril edilmiş olmalıdır.
 |