|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Kateter bakım setleri diyaliz kateteri ve fistüllerin bakımı için tasarlanmış medikal malzemeden üretilmiş olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Ürünün fistül bakım giriş-çıkış seti, diyaliz kateteri bakım giriş-çıkış seti çeşitlerinden biri olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Ürün giriş ve çıkış kiti ayrı ayrı paketlenmiş ve kullanıma hazır olmalıdır. 2. Ürün, giriş ve çıkış kiti arasındaki birleşim yerinden kolayca ayrılabilecek şekilde tasarlanmalıdır. 3. Set içerisinde ki spanç yüksek kan emici özeliği olan gazlı bezden %70 viskon %30 polyester non-woven kumaştan imal edilmiş olmalıdır. 4. Set içerisindeki eldivenler anti-alerjik yapıda olmalıdır. 5. Kateter altı örtüsünün üzerinde hazır kesik olmalıdır ve yüksek emicilik özelliği bulunmalı ve sıvı ile temas halinde yapısı bozulmamalıdır. 6. Kateter stoperi kateter ile uyumlu olmalı ve paket içerisinde ayrı ambalajda bulunmalıdır.   **Fistül Bakım Seti, Giriş**   1. 2 adet spanç 2. 2 adet eldiven 3. 1 adet 40 (±2)cm\* 55(±2)cm ve/veya 50(±2) \*55(±2) cm (±2) kol altı örtüsü 4. 8 adet en az 1,5 cm\*15cm en fazla 2,5cm\*15cm ebadında anti-alerjik flaster 5. 2 adet 5(±2)cm\*10(±2)cm ölçüsünde alkol içerikli swab mendil   **Fistül Bakım Seti, Çıkış**   1. 4 adet spanç 2. 1 adet hasta eldiveni 3. 2 adet 40(±2)mm \*70(±2)mm anti-alerjik hemostatik bası bandı 4. 2 adet eldiven |
| **Teknik Özellikleri:** | **Diyaliz Kateteri Bakım Seti, Giriş**   1. 4 adet spanç 2. 2 adet nitril eldiven 3. 1 adet 30(±5) cm. x 40(±5) cm kateter örtüsü 4. 1 adet 10 cm. x 10 cm anti-alerjik yara pedi   **Diyaliz Kateteri Bakım Seti, Çıkış**   1. 4 adet spanç 2. 2 adet nitril eldiven 3. 1 adet 5(±2) cm.\*20(±5) cm kateter kesesi 4. 2 adet kateter stoperi 5. 1 adet 5cm\* 10 cm en fazla 7.5\*10 cm ebatlarında kese üzerine yapışık fix flaster |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler tek kullanımlık steril ambalajda teslim edilmelidir. 2. Ürünler etilen oksitle steril edilmiş olmalıdır. |