|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Sağlık tesisinde kullanılan el ve duvar tipi otoskoplar için kullanıma uygun olarak imal edilmiş olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ürün en az üç farklı boyutu olmalıdır. (Küçük -orta -büyük)
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Tek kullanımlık olmalıdır.
2. Sağlık tesisinde kullanılan tüm otoskoplara uyumlu olabilecek şekilde üniversal

Yapıda olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az 1 yıl miadı olmalıdır
2. Ürünler en az 25 en fazla 100’lik paketlerde olmalıdır.
 |