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	SMT Temel İşlevi:
	1. Diş tedavilerinde dolgu materyallerinin ve protetik materyallerin okluzal uyumunu sağlamak için kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Çift taraflı boyamalıdır. Tek veya çift renkli seçeneklerinden biri olmalıdır.
3. Düz veya at nalı şekil seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır.
4. Kağıdın kalınlığı en fazla 90 µ (mikron) olmalıdır. 

	Teknik Özellikleri: 

	5. Tükürüğe dirençli olmalı, kolay deforme olmamalıdır. 
6. Erken temas noktalarını belirlenmesinde kullanılacak şekilde olmalı, ısırtıldığında dişleri kolay boyayabilmeli ve yeterli iz bırakabilmelidir.
7. Her iki yüzü de işaretleme yapmalıdır.

	Genel Hükümler:
	8. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır.
9. Ürün değerlendirmesi yaprak adedi bazında yapılacaktır.
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