  SMT3896-DENTAL PROTEZ BESLEME MATERYALİ, SERT
	SMT Temel İşlevi:
	1. Protez besleme, kenar uzatma, kırık-çatlak tamirinde kullanılır.


	[bookmark: _GoBack]SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Orijinal seti içerisinde en az 60gram toz, en az 40 ml. likit ve en az 10 ml conditioner ve aksesuarları olmalıdır. 
3. Toz; pmma, pigment ve peroksit içermelidir. 
4. Likit: dimetakrilat ve hızlandırıcı stabilizörler içermelidir. 

	Teknik Özellikleri: 

	5. Kötü koku ve tat içermemelidir.
6. Dayanıklı olmalı proteze iyi adapte olmalı, ayrılma yapmamalı ve temizlenebilir özellikte olmalıdır.
7. Yeterli çalışma süresi tanımalıdır.
8. Toksik olmamalıdır ve yumuşak dokuyu tahriş etmemelidir.
9. Mevcut olan akrilik rezinlerin tümünün altına uygulanabilmelidir.
10. Malzeme, üzerine ilave yapılabilmeye müsait olmalıdır.
11. Ağızda direkt uygulanabilmeli ve ağız ısısında polimerize olmalıdır. 
12. Ağızda direkt ve indirekt uygulamalarda kullanılabilmelidir. 
13. Metil metakrilat içermemelidir. 
14. Polimerizasyon esnasında oluşan ısı, vücut ısısını geçmemelidir. 
15. Sertleşme sonrası sertliği orijinal protetik malzeme ile uyumlu olmalıdır.
16. Hasta ağzında kullanılabilen daimi sert besleme materyali olmalıdır
17. Rengi protezin rengini yansıtacak şekilde şeffaf pembe olmalıdır. 

	Genel Hükümler:

	18. Bio uyumluluk belgesi olmalıdır.
19. Gerektiğinde toz ve likiti ayrı ayrı temin edilebilmelidir.
20. Kutu içerisinde en az 1 adet karıştırma kabı olmalıdır.
21. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır.
22. Birim değerlendirmesi toz için gramajı, likit için ml’si bazında yapılacaktır.
23. Ürünün toz likit oranı uyumlu olmalıdır. İstendiğinde belgelenmelidir.
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