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	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi:
	1. Parsiyel veya total protez yapımında eksik dişleri tamamlamak için kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Diş seçiminde yardımcı olacak renk skalası dişlerle birlikte teslim edilmelidir.
3. İnsan sağlığına zarar vermeyen polimetil metakrilat (PMMA) maddeden üretilmiş olmalıdır.
4. Değişik renk, form ve ebatta ürün çeşitliliğine sahip olmalıdır.
5. 6’lık anterior, 8’lik posterior, 16’lık posterior, 28’lik anterior+posterior setler şeklinde seçenekleri olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6. Dişler kaba olmamalı, estetik olmalıdır.
7. Dişler kaliteli mum üzerine dizilmiş olmalıdır. 
8. Sertlik derecesi en az 25 brinell ve üzerinde olup, istenildiğinde belgelendirilmelidir.
9. Dentin üzerinde bulunan doğal dişi taklit eden morfolojik yapıları ve doğal renk geçişleri sayesinde gerçek dişe en yakın görünümü sağlamalıdır. 
10. Kaliteli malzemeden yapılmış olmalıdır. Renkler kesinlikle sabit kalmalıdır.
11. Abrazyonlara, aşınmalara ve korozyonlara dayanıklı olmalıdır.
12. Tutuculuğunun kuvvetli olabilmesi için maksimum retansiyonu olmalıdır.
13. Posterior dişlerde tüberkül bölgeleri doğal dişi taklit etmelidir.
14. Alt ve üst dişler, büyüklük ve form bakımından birbirine uyumlu olmalı, dizim sırasında tam kapanış sağlamalıdır.
15. Dişlerin dizili olduğu plaklar üzerinde renk ve boyut numaraları belirtilmiş olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	16. Orijinal ambalajında olmalıdır.
17. Birim değerlendirilmesi takım adedi bazında yapılacaktır.
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