

SMT 3905 GODE

	SMT Temel İşlevi:
	1. Uygulama kabı olarak kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Cam veya  metal tipleri olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	3. Üstte ve altta küçük ve büyük birer haznesi olmalıdır.
4. Hazneler yarım küre olmalıdır.
5. Cam olanlar; kaliteli camdan, içi pürüzsüz, kumsuz ve şeffaf olmalıdır.
6. Metal olanlar; pürüzsüz yüzeye sahip olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	7. Otoklavda steril edilebilmelidir.
8. [bookmark: _GoBack]Birim değerlendirmesi gode adedi bazında yapılacaktır.
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