| ## SMT Temel İşlevi: | - Direkt veya indirekt geçici köprü ve kron, geçici inley ve onley yapımında kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Sabit protetik restorasyonların yapılması sırasında hastada kaybolan estetik, fonksiyon ve fonasyonun tekrar kazandırılması, prepare edilen dişin dış etkenlerden korunması ve duyarlılık oluşmaması için uygulanır. - Toz-likit veya kartuş formu olabilir. Farklı renk alternatifleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Çalışma süresi en az 1 dakika, donma süresi ise 2-4 dakika arasında olmalıdır. - Rezin esaslı olmalı, kendi kendine sertleşme göstermelidir. - Polimerizasyon sırasında fazla ısı açığa çıkarmamalıdır. Diş pulpasını mekanik, termal, kimyasal ve bakteriyel etkilerden korumalıdır. - Dirençlere karşı dayanıklı olmalıdır. - Tamiri mümkün olmalıdır. - Düzgün detay verebilmelidir. - Parlatmaya gerek duyulmadan direk ve indirekt uygulanabilmelidir. - Pörozite göstermemeli ve kullanımda renk stabilitesi sağlamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Paket içerisinde karıştırma uçları bulunmalıdır. - Kartuş formu en az 50 ml. olmalı ve kutu içerisinde en az 8 adet uç olmalıdır. - 3’lü alımlarda 1 adet karıştırma tabancası verilmelidir. - Ürünün toz likit oranı uyumlu olmalıdır. İstenildiğinde belgelenmelidir. |