|  |  |
| --- | --- |
| **SMT 3691 SARGI BEZİ****Temel İşlevi:**  | 1. Sağlık tesisinde insan atıklarını almak ve uzaklaştırmak amacı ile sızdırmaz özelikte kâğıttan dizayn edilerek imal edilmiş olmalıdır.
 |
| **Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Kâğıt Hamurundan Üretilmiş Olmalı ve Sürgünün Kapasitesi 2300 (±/400) Ml Olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Tek Kullanımlık Olmalıdır.
2. En az 2 Saate Kadar İnsansal Atığı Sızdırmamalıdır. Uluslararası Geçerliliği Olan Kalite Kontrol Kuruluşundan Onaylı Test Raporu Olmalıdır.
3. Genişliği standart sürgülerle eş değer olmalıdır.
4. Yüksekliği standart sürgülerle eş değer olmalıdır.
5. Her 500 Adet Sürgü İçin 1 Adet Plastik Sürgü Destek Kabı yüklenici tarafından kullanıcıya teslim edilecektir.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün uts kaydı olmalıdır.
 |