SMT 3918 PORSELEN TAMİR SETİ
	SMT Temel İşlevi:
	1. Porselen veneer restorasyonlar, tüm porselen restorasyonlar ve kompozit restorasyonların kırık tamirinde kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Seramik esaslı şırınganın renk seçenekleri olmalıdır.
3. Set içerisinde, asit etch, metal adeziv primeri, primeri, bondu, porselen silanı ve metali maskelemek için opak kompoziti gibi tamir için gerekli tüm komponentleri içermelidir.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Set ile porselen-metal ve porselen-porselen restorasyonlar tamir edilebilmelidir.
5. Set içeriğinde porselen-metal bondingi ve kompozit uygulamasından önce gereken tüm ürünler olmalıdır. 
6. Kolayca ve kısa zamanda karıştırılarak uygulama kolaylığı sağlamalıdır.
7. Metale ve porselen çok iyi bağlanmalı bu özelliğini uzun süre korumalıdır.
8. Kolay ve rahat çalışma tekniği sağlamalıdır.

	Genel Hükümler:

	9. Türkçe, kolay anlaşılır kullanım kılavuzu set içeriğinde olmalıdır.
10. Ürünün kompozit gramajı ile diğer gerekli tüm komponentlerin oranı uyumlu olmalıdır. İstenildiğinde belgelenmelidir.
11. [bookmark: _GoBack]Birim değerlendirilmesi ürünün kompozit gramajı bazında yapılacaktır.
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