SMT3921-DENTAL PROTEZ BESLEME MATERYALİ, YUMUŞAK
	SMT Temel İşlevi:
	1. Ürün, yumuşak dokular için doku düzenleyici olarak kullanılabilir nitelikte olmalıdır.
2. Fonksiyonel ölçü alma, geçici veya daimi besleme materyali olarak kullanım için uygun olmalıdır.

	[bookmark: _GoBack]SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	3. Ürün; silikon esaslı veya rezin esaslı seçeneklerden en az birinde tedarik edilebilmelidir.
4. Toz, likit ve/veya kartuş form seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır.
5. Ürün; toz–likit formunda set halinde temin edilebildiği gibi, toz ve likit ayrı ayrı da tedarik edilebilir olmalıdır.
6. Silikon esaslı ürünler için, set halinde sunulan ürünün kutu içeriğinde en az:
a. 1 adet 50 ml kartuş veya 50ml’lik baz ve katalizörden oluşan iki tüp,
b. 1 adet 10ml adeziv bulunmalıdır.
7. Rezin esaslı ürünler için, set halinde sunulan ürünün kutu içeriğinde en az:
a. 1 adet 15 ml separatör,
b. 1 adet 100 g toz,
c. 1 adet 90 ml likit bulunmalıdır.
8. Rezin esaslı ürünler için kutu içerisinde ayrıca en az 1 adet ölçü kabı, 1 adet karıştırma kabı ve 1 adet spatül yer almalıdır.
9. Kartuş formunda sunulan ürünlerde, kutu içeriğinde en az 5 adet uygulama ucu bulunmalı; ayrıca ihtiyaç duyulması halinde ürünle uyumlu karıştırma tabancası temin edilebilir olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	10. Materyalin hasta ağzında minimum kullanım süresi 3 ay olmalıdır.
11. Ürün dayanıklı, proteze iyi adapte olabilir, kolay ayrılmayan ve kolay temizlenebilir özellikte olmalıdır.
12. Materyal silikon esaslı ise deformasyona uğramamalıdır.
13. Ürün toksik olmamalı, yumuşak dokuyu tahriş etmemeli ve biyouyumlu olmalıdır.
14. Ürün, tüm akrilik rezinlerin altına uygulanabilir özellikte olmalıdır.
15. Kötü koku veya tat içermemelidir.
16. Klinik kullanım için yeterli çalışma ve polimerizasyon süresi tanımalıdır.
17. Materyal, ihtiyaç duyulduğunda üzerine ekleme yapılabilir nitelikte olmalıdır.
18. Yeterli çalışma süresi tanımalıdır.

	Genel Hükümler:

	19. Set halinde tedarik edilen ürünlerde toz-likit oranı uyumlu ve dengeli olmalı; talep edildiğinde uygunluk belgesi sunulmalıdır.
20. Birim fiyat değerlendirilmesi; rezin esaslı ürünlerde toz komponentinin gramajı, likit komponentinin mililitre (ml) miktarı; set halinde sunulan ürünlerde toz miktarının gramajı; silikon esaslı ürünlerde ise setin toplam mililitre (ml) hacmi esas alınarak yapılacaktır.
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