| ## SMT Temel İşlevi: | - Kesme işlemi için kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Tungsten carbide çelik, elmas ve karbon çeşitleri olabilir. - Delikli ve deliksiz tipleri olabilir. - Tek veya iki yüzlü olabilir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Laboratuvar mikromotor piyasemenine takılabilmelidir. - Mandrenle birlikte piyasamende kullanmaya uygun olmalıdır. - Kısa sürede aşınmamalı, korozyona uğramamalıdır. - Tek yüzlü separelerin, tek yüzü aktif aşındırıcı içermelidir. - İki yüzlü separelerin iki yüzü de aktif aşındırıcı içermelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Delikli separe frezlerde her 10(on) adet separe için 1(bir) adet mandren yanında verilmelidir. - Ürün birim değerlendirilmesi separe adedi bazında yapılacaktır. |