| ## SMT Temel İşlevi: | - Protez tamir ve beslemelerinde kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Toz ve likitten oluşmalıdır. - Toz metilmetakrilat polimer ve renklendiricilerden oluşmalıdır. Likit metilmetakrilat monomer ve etilen glikol dimetakrilat ve aktivatörden oluşmalıdır. - Toz içeriği damarlı veya damarsız form seçeneklerini sunabilmelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Biyolojik olarak uyumlu olmalıdır. - Pörozite oluşturmamalıdır. - Non toksik ve antialerjik olmalıdır. - Kendi kendine polimerize olabilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ambalajın üzerinde üretici firma adı, imal tarihi ve son kullanma tarihi yazmalıdır. - Ürün uygun ambalajlanmış olmalıdır. - Ürün birim değerlendirilmesi ürünün tozunun gramajı bazında yapılacaktır. Ürünün toz likit oranı uyumlu olmalıdır. İstenildiğinde belgelenmelidir. |