| ## SMT Temel İşlevi: | - Kanal tedavisi yenileme işleminde kanal dolgu malzemelerini sökme işleminde kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Damlalıklı cam şişe içerisinde bulunmalıdır. - En az 10 ml lik şişelerde bulunmalıdır. - Ökaliptol, D-limoene, portakal yağı, isopropil alkol veya esterler seçeneklerini içerebilir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Antibakteriyel etkisi olmalıdır. - Toksik olmamalı. - Hoş kokulu olmalı, rahatsızlık vermemelidir. - Tahriş etmemelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Birim değerlendirilmesi ürünün ml’si bazında yapılacaktır. |