| ## SMT Temel İşlevi: | - Kök kanal sisteminin irrigasyon ve dezenfeksiyonunda kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Işık geçirmeyen ambalajda bulunmalıdır. - Kök kanal sistemi içindeki dokuları çözücü özellikte olup smear tabakasını ve debrisi uzaklaştırabilmelidir. - Diş sert dokularını renklendirici etkisi olmamalıdır. - Kayganlaştırıcı (lubrikant) olmalıdır. - Ürün antiseptik olmalı. Antiseptik özelliğini; - Klorhexidin glukonat - Sodyum hipoklorit (NaOCL) seçeneklerinden herhangi biri ile sağlamalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Tahriş edici etkileri olmamalıdır. - Klorhexidin içerenler, deksametazon asetat, gayakol, gliserol ve aminasetattan oluşmalıdır. - Klorhexidin irrigasyon solüsyonları %2’lik formda olmalıdır. - Sodyum hipoklorit içeren formları %2-%6 aralığında sodyum hipoklorit içermelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Orijinal ambalajında olmalıdır. - Birim değerlendirilmesi ürünün ml’si bazında yapılacaktır. |