| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün full seramik, metal seramik, kompozit restorasyonların adeziv simantasyonunda kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün şırınga formunda olmalıdır. - Ürünün farklı renk seçenekleri olmalıdır. - Ürün renk skalası sorti veya asorti paket olabilir. - Estetiği sağlamak adına ideal tonda diş renkleri bulunmalıdır. - Light cure, self cure veya dual cure seçeneklerinden herhangi biri olabilir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Asitleme ve bonding uygulamasına gerek duyulmadan yapıştırma sağlamalıdır. - Kesilmiş mine, dentin, kompozit, porselen, değersiz, yarı değerli ve değerli metallere iyi bağlanmalıdır. - Radyoopak olmalıdır. - Siman fazlası kolayca uzaklaştırılmalıdır. - Post operatif hassasiyet riski minimum olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Orijinal ambalajında olmalıdır. - Paket içeriğinde, gram başına en az 1 adet uygulama başlığı olmalıdır. |