SMT3941 ORTODONTİK BANT

	SMT Temel İşlevi:
	1. Ortodontik tedavide veya yer tutucu olarak kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Anatomik şekilli, kullanıma hazır, yüksek kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş molar bantlar olmalıdır.
3. Alt üst, sağ ve sol olmak üzere ayrı üretilmelidir.
4. Hangi diş için olduğu band üzerinde numara olarak belirtilmiş olmalıdır.
5. Değişik boyutları bulunmalıdır.
6. Yer tutucu olarak kullanılacağı durumlarda lehim telleri yanında verilmelidir.

	Teknik Özellikleri: 

	7. Lehimleme esnasında oluşan ve 700C0’ye ulaşan sıcaklığa dayanabilmelidir.
8. Bandın iç kısmı mikro-etched olmalıdır.
9. Çiğneme kuvvetleri karşısında dayanıklı olmalı, deforme olmamalıdır.

	Genel Hükümler:
	10. Otoklavda steril edilebilmelidir.
11. [bookmark: _GoBack]Ürün birim değerlendirmesi adet bazında olacaktır.
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